Фактические значения показателей надежности и качества поставляемых

товаров и оказываемых услуг территориальных сетевых организаций

Курской области за 2021 год.

| № п/п | Наименование сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (П saidi) | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | Уровень качества реализуемых товаров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети |
|  | Филиал ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго» | 0,6334 | 0,4416 | 1,0179 |
|  | МУП «Городские электрические сети» МО «г. Железногорск» | 0,0365 | 0,0234 | 1 |
|  | АО «Курские электрические сети» | 0,13785 | 0,08746 | 1 |
|  | ООО «Железногорская Сетевая Компания» | 0,0150 | 0,0126 | 1 |
|  | Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «Российские железные дороги» | 0,06734 | 0,03838 | 1 |
|  | Московская дирекция по энергообеспечению Трансэнерго – филиал ОАО «Российские железные дороги» | 0,01092 | 0,00546 | 1 |
|  | ООО «Электроснабжение» | 0 | 0 | 1 |
|  | АО «Оборонэнерго» на территории Курской области | 0,457 | 0,201 | 1 |
|  | ООО «Энерго-Сервис» | 0 | 0 | 1 |
|  | ООО «СЕВЕРЭНЕРГО» | 0,1032 | 0,2581 | 1 |