	
	ТАБЛИЦА
	

	
	исходных данных для расчета  фактических показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям за 2022 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование показателя
	Месяц

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	Количество прекращений и ограничений транспортировки газа в i-ой точке подключения потребителей услуг к газораспределительной сети, в том числе собственников (нанимателей) жилых помещений в многоквартирных домах  N пр,i
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Среднемесячное количество точек подключения потребителей услуг к газораспределительным сетям в течение периода регулирования   N пу
	221780

	222026

	222661

	222691
	222805
	223067
	223098
	223256
	223524
	223924
	224256
	225077

	3
	Продолжительность прекращений и ограничений транспортировки газа в течение периода регулирования в i-ой точке подключения потребителей услуг к газораспределительной сети, в том числе собственников (нанимателей) жилых помещений в многоквартирных домах   T пр,i
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Общая продолжительность оказания услуг в течение периода регулирования в i-ой точке подключения в соответствии с договорами, заключенными между газораспределительной организацией и потребителями газа, на оказание услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям    T пу,i
	165004320

	149201472

	165659784

	160337520

	165766920

	160608240

	165984912

	166102464

	160937280

	166599456

	161464320

	167457288


	5
	Количество недопоставленного газа в течение периода регулирования в результате прекращений и ограничений транспортировки газа в i-ой точке подключения потребителей услуг к газораспределительной сети, в том числе собственников (нанимателей) жилых помещений в многоквартирных домах    Q пр,i
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Количество газа, поставляемого по газораспределительным сетям в i-ой точке подключения, определяется в соответствии с договорами, заключенными между газораспределительной организацией и потребителями газа, на поставку газа    Q i
	299222

	243743

	261867

	173678

	96082

	69040

	68928

	75574

	135385

	210763

	269497

	306434


	7
	Количество обращений потребителей услуг в течение периода регулирования по поводу отклонения давления в i-ой точке подключения потребителей услуг к сети газораспределения от величины, заявленной газораспределительной организацией в технических условиях на подключение   N д, i
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Количество обращений потребителей услуг в течение периода регулирования по поводу несоответствия физико-химических характеристик газа в i-ой точке подключения потребителя услуг к газораспределительной сети установленным требованиям  N фх,i
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	Фактический показатель Количества прекращений транспортировки газа (П нк)
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Фактический показатель Продолжительности прекращений транспортировки газа (Пнв)
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Фактический показатель количества недопоставленного газа потребителям в результате прекращений транспортировки газа (П но)
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Фактический показатель надежности оказываемых услуг (Кнад)
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Фактический показатель Обеспечения давления в точке подключения потребителей (П кд)
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Фактический показатель Соответствия физико-химических характеристик газа (П кхф) 
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Фактический показатель качества оказываемых услуг (Ккач)
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
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Плановые показатели надежности услуг


	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
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Плановые показатели качества услуг 
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Обобщенный фактический показатель надежности и качества оказываемых услуг (Коб)
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Обобщенный плановый показатель надежности и качества оказываемых услуг (Коб. план)
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


